Iepirkuma priekšmeta APRAKSTS

Impulsa vadības bloka piegāde

Rīgā 2018. gada 29.janvārī	        Nr. MHD 2018/2

1. Vispārīgā informācija par Pasūtītāju:

Uzņēmuma nosaukums:	SIA "MHD Research Centre"

Vienotais reģistrācijas numurs: 	40103459248

Juridiskā adrese: 			"Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119

Kontaktpersona:			Gints Rieksts

Tālr.: +371 22300131

e-pasts: gints.rieksts@inbox.com

Toms Beinerts

Tālr.: +371 26599701

e-pasts:toms.beinerts@gmail.com

2. Vispārīgā informācija par iepirkuma metodi:

  - Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016.gada 05.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, pētījuma Nr.2.6. “Elektromagnētiskā kristalizatora izstrāde speciālu sakausējumu ar sīkgraudainu struktūru iegūšanai metalurģiskā ceļā” ietvaros.

  - Iepirkuma metode un nosaukums: pretendentu cenu aptauja iepirkumā “Impulsa vadības bloka piegāde”

  - Pasūtītājs izsludina iepirkumu (cenu aptauju), publicējot paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmeta aprakstu Pasūtītāja mājas lapā http://www.mhdcentre.com.

  - Pasūtītāju mājas lapā publicētajā paziņojumā noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 08.02.2018. plkst.10:00

  - Finansējuma saņēmējs izvēlas piedāvājumu, kas Pasūtītājam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

3. Iespējamo piegādātāju atlases kritēriji:

  - Piegādātājam ir jābūt personai vai personu apvienībai, kas spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmeta apraksta nosacījumiem un kas atbilst šādām prasībām:

    - Piedāvājumu var iesniegt tikai piegādātāji, kas nav reģistrēti kādā no Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” minētajām valstīm;

    - Pasūtītājs nevar slēgt līgumu ar tādu Piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā 28.02.2017. MK noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 12.punkta izpratnē.

    - Ja Pretendents ir Latvijas zinātniskā institūcija, tas iesniedz apliecinājumu, ka tā grāmatvedības politikā ir iestrādāti zinātnisko pakalpojumu vērtības (tirgus cenas) noteikšanas principi.

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2015.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu piegādi:

- Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu piegādi ir atzīstams agrāk veikta piegāde, kas saistīta ar līdzvērtīgu preču, t.sk., elektronisko komponentu,  piegādi un

- piegāde veikta par summu, kas ir ne mazāka kā 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) EUR bez PVN.

- Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets ir Impulsa vadības bloka piegāde.

  - Iepirkuma identifikācijas Nr.: MHD 2018/2;

  - Iepirkuma priekšmetā paredzētā piegāde jāveic saskaņā ar šī Iepirkuma priekšmeta apraksta 1.pielikumā norādītajām Tehniskajām prasībām.

- Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta:

"Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119

- Līguma nosacījumi:

  - Piegāde jāveic 13 (trīspadsmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas/ brīža, bet ne vēlāk kā līdz 08.03.2018. (vēlamais nosacījums).

  - Avansa maksājums nevar pārsniegt 40% (četrdesmit procenti).

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība:

  - Piedāvājuma iesniegšanas laiks: piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām, kas norādītas Pasūtītāja  mājaslapā (http://www.mhdcentre.com) publicētajā uzaicinājumā.

  - Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119.

  - Pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti pēc to saņemšanas datuma. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 7.1.punktā minētā laika, netiks izskatīti. Pa faksu vai e-pastu sūtīti piedāvājumi netiks izskatīti.

- Prasības piedāvājuma noformējumam:

  - Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (2 parakstīti oriģināli), kas sagatavoti datorrakstā.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu vai angļu valodā, izmantojot Pielikumā Nr.2. pievienoto Piedāvājuma formu, vai citā Piegādātājam ērtākā formā, norādot visu nepieciešamo informāciju Piedāvājuma izvērtēšanai.

  - Visi standarti, tirdzniecības zīmes, patenti un specifiska izcelsme, kas norādīti Iepirkuma priekšmeta aprakstā vai Darba uzdevumā, var tikt aizvietoti ar ekvivalentiem.

- Pretendenta iesniedzamo dokumentu saraksts:

  - Aizpildīts Iepirkuma priekšmeta apraksta Pielikums Nr.2 „Piedāvājuma forma” vai piedāvājums Pretendentam ērtākā formā, iekļaujot tajā visu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.

  - Pretendenta sagatavota informācija par vismaz 1 (vienu) Pretendenta sniegtu Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi iepriekšējo 3 (triju) gadu periodā. Pretendents informāciju sagatavo  atbilstoši Iepirkuma priekšmeta apraksta 4. pielikumā “Informācija par pretendenta veiktajiem pakalpojumiem” noteiktajam.

  - Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai.

  - Citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

- Iepirkuma priekšmeta apraksta pielikumu saraksts:

10.1. Pielikums: Tehniskās prasības;

10.2. Pielikums: Piedāvājuma forma.

10.3. Pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts.

SIA “MHD Research Centre”

valdes loceklis		/__________________ /.........

Pielikums nr.1

Iepirkuma “Impulsa vadības bloka piegāde”

priekšmeta aprakstam

TEHNISKĀS PRASĪBAS

| 1. | Impulsveida strāvas avots | Iekārta paredzēta impulsveida strāvas nodrošināšanai ārējā ķēdē, realizējot secīgu iekšējas kondensatoru baterijas uzlādi no elektriskā tīkla caur pazeminošo transformatoru un izlādi caur elektrisko ķēdi, kurā ieslēgta indukcijas spole. 1. Kopējā kondensatoru baterijas kapacitāte: vismaz 45 mF 2. Kondensatoru baterijai jāspēj uzlādēties līdz 70% no maksimālās kapacitātes 0.1s laikā vai ātrāk (lai būtu iespējams realizēt 10 izlādes sekundē). Katram elementam Le<100nH, ESR<1mOhm. 3. Darba mūžs vismaz 40 000 stundas. 4. Maksimālā izlādes strāva: vismaz 20 000 A 5. Maksimālais kondensatoru uzlādes spriegums: vismaz 170V. (Atkarīgs no izmantotā transformatora.) 6. Iekārtai jābūt ievietotai noslēgtā kastē ar izmēriem ne lielākiem par 800x800x1500mm. Kastei jābūt iezemējamai un jānoslēdz droši visas iekšējās elektriskās shēmas. 7. Iekārtai jābūt paredzētai vietai papildus elementu ievietošanai, lai būtu nepieciešamības gadījumā ievietot papildus analoģiskus elementus, palielinot kopējo kapacitāti par vēl vismaz 100% 8. Barošana: no trīsfāzu 380 VAC elektrotīkla caur pazeminošo vai atsaistošo transformatoru. 9. Impulsu strāvas avota izejai ir jābūt savietojamai ar Izlādes spoli |
| --- | --- | --- |
| 2. | Impulsa strāvas avota vadības sistēma | 1.Kondensatoru uzlādes sprieguma regulēšana: nepārtraukta diapazonā vismaz 50 – 170 V. 2. Jānodrošina iespēja regulēt izlādes impulsu biežumu robežās no 0.5 līdz 10 Hz vai labāk 3. Jābūt iespējai realizēt kondensatoru iekšēju izlādi ar viena slēdža vai pogas palīdzību ( vai/un nepārtraukti caur rezistoru). 4. Jābūt iespējai pārslēgties no nepārtrauktu impulsu režīma (norādītajā diapazonā) uz viena impulsa režīmu (piem., slēguma pārbaudei) 5. Visiem iekšējiem savienojumiem jāatbilst katra elementa paredzētajai maksimālajai strāvai. 6. Jābūt uzstādītam kopējam elektriskās iekārtas drošinātajam atbilstoši iekārtas maksimālajai jaudai barošanas tīkla aizsardzībai (var būt elektriskās sadales skapī ). |

SIA “MHD Research Centre”

valdes loceklis		/__________________ /.........

Pielikums Nr.2

Iepirkuma “Impulsa vadības bloka piegāde”

priekšmeta aprakstam

<<Uzņēmuma nosaukums>>

<<Reģistrācijas Nr.>>

<<Juridiskā un faktiskā adrese >>

SIA "MHD Research Centre"

Reģ. numurs: 	40103459248

Juridiskā adrese: "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag.,

Salaspils nov., LV-2119

Iepirkumam Nr. 2018/2

<<Vieta>><<Datums>>	<<Dokumenta numurs>>

PIEDĀVĀJUMS (PIEDĀVĀJUMA FORMA)

IMPULSA VADĪBAS BLOKA PIEGĀDE

| Finansējuma saņēmējs/ Līgumslēdzējs | SIA “MHD Research Centre”, Reģ. Nr. 40103459248 |
| --- | --- |
| Finansējuma saņēmēja/ Līgumslēdzēja adrese | "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 |
| Iepirkuma priekšmets | Impulsa vadības bloka piegāde |
| Piegādātājs | Nosaukums: |
|  | Vien. Reģ. Nr.: |
|  | Juridiskā adrese: |
|  | Faktiskā adrese: |
|  | Tālrunis: |
|  | Fakss: |
|  | E-pasts: |
|  | Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |

PIEDĀVĀJUMA VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

| Nr. | Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Līguma piegādes vieta | "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 |  |
|  | Līguma izpildes termiņš | Piegādes izpilde jāveic 13 (trīspadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas dienas/brīža, bet ne vēlāk kā līdz 08.03.2018.. (vēlamais nosacījums). |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k. | PRECE | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Pretendenta piedāvājums: Pretendents sniedz apliecinājumu par tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi, attiecīgi katrā ailē norādot: “IZPILDĪSIM” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Impulsveida strāvas avots | Iekārta paredzēta impulsveida strāvas nodrošināšanai ārējā ķēdē realizējot secīgu iekšējas kondensatoru baterijas uzlādi no elektriskā tīkla caur pazeminošo transformatoru un izlādi caur elektrisko ķēdi, kurā ieslēgta indukcijas spole. 1. Kopējā kondensatoru baterijas kapacitāte: vismaz 45 mF 2. Kondensatoru baterijai jāspēj uzlādēties līdz 70% no maksimālās kapacitātes 0.1s laikā vai ātrāk (lai būtu iespējams realizēt 10 izlādes sekundē). Katram elementam Le<100nH, ESR<1mOhm. 3. Darba mūžs vismaz 40 000 stundas. 4. Maksimālā izlādes strāva: vismaz 20 000 A 5. Maksimālais kondensatoru uzlādes spriegums: vismaz 170V. (Atkarīgs no izmantotā transformatora.) 6. Iekārtai jābūt ievietotai noslēgtā kastē ar izmēriem ne lielākiem par 800x800x1500mm. Kastei jābūt iezemējamai un jānoslēdz droši visas iekšējās elektriskās shēmas. 7. Iekārtai jābūt paredzētai vietai papildus elementu ievietošanai, lai būtu nepieciešamības gadījumā ievietot papildus analoģiskus elementus, palielinot kopējo kapacitāti par vēl vismaz 100% 8. Barošana: no trīsfāzu 380 VAC elektrotīkla caur pazeminošo vai atsaistošo transformatoru. 9. Impulsu strāvas avota izejai ir jābūt savietojamai ar Izlādes spoli | ___________ |
| 2. | Impulsa strāvas avota vadības sistēma | 1.Kondensātoru uzlādes sprieguma regulēšana: nepārtraukta diapazonā vismaz 50 – 170 V. 2. Jānodrošina iespēja regulēt izlādes impulsu biežumu robežās no 0.5 līdz 10 Hz vai labāk 3. Jābūt iespējai realizēt kondensatoru iekšēju izlādi ar viena slēdža vai pogas palīdzību ( vai/un nepārtraukti caur rezistoru). 4. Jābūt iespējai pārslēgties no nepārtrauktu impulsu režīma (norādītajā diapazonā) uz viena impulsa režīmu (piem., slēguma pārbaudei) 5. Visiem iekšējiem savienojumiem jāatbilst katra elementa paredzētajai maksimālajai strāvai. 6. Jābūt uzstādītam kopējam elektriskās iekārtas drošinātajam atbilstoši iekārtas maksimālajai jaudai barošanas tīkla aizsardzībai (var būt elektriskās sadales skapī ). | ___________ |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k. | Pakalpojums | Skaits | Cena EUR (bez PVN) (aizpilda pretendents)* | Avanss, % (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Impulsa vadības bloka piegāde | 1 koml. | EUR bez PVN ________________ |  |
| 1.1. | Impulsveida strāvas avots | 1 gab. | EUR bez PVN ________________ |  |
| 1.2. | Impulsa strāvas avota vadības sistēma | 1 gab. | EUR bez PVN ________________ |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām pasūtītāja prasībām, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

_______________ 2018.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Pretendenta pieredzes apraksts

Iepirkuma “Impulsa vadības bloka piegāde”

priekšmeta aprakstam

Pretendenta pieredzes apraksts*

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā esam veikuši šādu pakalpojumus, noslēdzot šādus Pakalpojumu līgumus:

| Nr. p.k. | Informācija par pakalpojumiem (gadu, mēnesi un datumu, kad piegādes veiktas, kā arī līguma nr., ja attiecināms) | Informācija par Pakalpojumu pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Pakalpojuma izpildes līguma priekšmeta īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā veikto Iepirkuma priekšmetam līdzīgu piegādi

- Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu piegāde ir atzīstams agrāk veiktu piegādi, kas saistīts ar līdzvērtīgu preču, t.sk., elektronisko komponentu,  piegādi un

- piegāde veikta par summu, kas ir ne mazāka kā 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) EUR bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2018.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/